## Temperatura
Nr. pomiaru | Wartość Tn | Wartość średnia Tś | (Tn-Tś)^2 | Odchylenie standardowe średniej | Niepewność standardowa średniej | Rozdzielczość przyrządu | Niepewność związana z rozdzielczością | Niepewność złożona | Niepewność rozszeżona | Wynik pomiaru
1 | 24.93 | 24.8558 | 0.0055056 | 0.047315 | 0.0047315 | 0.01 | 0.0028868 | 0.0055426 | 0.016628 | 24,86 ± 0,02
2 | 24.93 |  | 0.0055056
3 | 24.93 |  | 0.0055056
4 | 24.93 |  | 0.0055056
5 | 24.93 |  | 0.0055056
6 | 24.93 |  | 0.0055056
7 | 24.93 |  | 0.0055056
8 | 24.92 |  | 0.0041216
9 | 24.92 |  | 0.0041216
10 | 24.92 |  | 0.0041216
11 | 24.92 |  | 0.0041216
12 | 24.93 |  | 0.0055056
13 | 24.93 |  | 0.0055056
14 | 24.93 |  | 0.0055056
15 | 24.93 |  | 0.0055056
16 | 24.93 |  | 0.0055056
17 | 24.93 |  | 0.0055056
18 | 24.92 |  | 0.0041216
19 | 24.92 |  | 0.0041216
20 | 24.92 |  | 0.0041216
21 | 24.92 |  | 0.0041216
22 | 24.92 |  | 0.0041216
23 | 24.91 |  | 0.0029376
24 | 24.91 |  | 0.0029376
25 | 24.91 |  | 0.0029376
26 | 24.91 |  | 0.0029376
27 | 24.9 |  | 0.0019536
28 | 24.89 |  | 0.0011696
29 | 24.89 |  | 0.0011696
30 | 24.89 |  | 0.0011696
31 | 24.89 |  | 0.0011696
32 | 24.88 |  | 0.00058564
33 | 24.89 |  | 0.0011696
34 | 24.88 |  | 0.00058564
35 | 24.88 |  | 0.00058564
36 | 24.87 |  | 0.00020164
37 | 24.87 |  | 0.00020164
38 | 24.87 |  | 0.00020164
39 | 24.87 |  | 0.00020164
40 | 24.87 |  | 0.00020164
41 | 24.86 |  | 1.764e-05
42 | 24.86 |  | 1.764e-05
43 | 24.85 |  | 3.364e-05
44 | 24.86 |  | 1.764e-05
45 | 24.85 |  | 3.364e-05
46 | 24.85 |  | 3.364e-05
47 | 24.84 |  | 0.00024964
48 | 24.84 |  | 0.00024964
49 | 24.84 |  | 0.00024964
50 | 24.84 |  | 0.00024964
51 | 24.84 |  | 0.00024964
52 | 24.84 |  | 0.00024964
53 | 24.84 |  | 0.00024964
54 | 24.84 |  | 0.00024964
55 | 24.83 |  | 0.00066564
56 | 24.83 |  | 0.00066564
57 | 24.83 |  | 0.00066564
58 | 24.82 |  | 0.0012816
59 | 24.82 |  | 0.0012816
60 | 24.82 |  | 0.0012816
61 | 24.82 |  | 0.0012816
62 | 24.82 |  | 0.0012816
63 | 24.81 |  | 0.0020976
64 | 24.81 |  | 0.0020976
65 | 24.81 |  | 0.0020976
66 | 24.81 |  | 0.0020976
67 | 24.81 |  | 0.0020976
68 | 24.81 |  | 0.0020976
69 | 24.81 |  | 0.0020976
70 | 24.81 |  | 0.0020976
71 | 24.81 |  | 0.0020976
72 | 24.81 |  | 0.0020976
73 | 24.81 |  | 0.0020976
74 | 24.81 |  | 0.0020976
75 | 24.81 |  | 0.0020976
76 | 24.81 |  | 0.0020976
77 | 24.8 |  | 0.0031136
78 | 24.8 |  | 0.0031136
79 | 24.8 |  | 0.0031136
80 | 24.8 |  | 0.0031136
81 | 24.81 |  | 0.0020976
82 | 24.8 |  | 0.0031136
83 | 24.81 |  | 0.0020976
84 | 24.81 |  | 0.0020976
85 | 24.8 |  | 0.0031136
86 | 24.81 |  | 0.0020976
87 | 24.81 |  | 0.0020976
88 | 24.81 |  | 0.0020976
89 | 24.81 |  | 0.0020976
90 | 24.81 |  | 0.0020976
91 | 24.82 |  | 0.0012816
92 | 24.82 |  | 0.0012816
93 | 24.81 |  | 0.0020976
94 | 24.81 |  | 0.0020976
95 | 24.82 |  | 0.0012816
96 | 24.82 |  | 0.0012816
97 | 24.81 |  | 0.0020976
98 | 24.82 |  | 0.0012816
99 | 24.82 |  | 0.0012816
100 | 24.82 |  | 0.0012816

## Ciśnienie
Nr. pomiaru | Wartość Pn | Wartość średnia Pś | (Pn-Pś)^2 | Odchylenie standardowe średniej | Niepewność standardowa średniej | Rozdzielczość przyrządu | Niepewność związana z rozdzielczością | Niepewność złożona | Niepewność rozszeżona | Wynik pomiaru
1 | 1009.23 | 1009.3073 | 0.0059753 | 0.029331 | 0.0029331 | 0.01 | 0.0028868 | 0.0041154 | 0.012346 | 1009,30 ± 0,01
2 | 1009.24 |  | 0.0045293
3 | 1009.26 |  | 0.0022373
4 | 1009.27 |  | 0.0013913
5 | 1009.27 |  | 0.0013913
6 | 1009.25 |  | 0.0032833
7 | 1009.26 |  | 0.0022373
8 | 1009.28 |  | 0.00074529
9 | 1009.29 |  | 0.00029929
10 | 1009.29 |  | 0.00029929
11 | 1009.31 |  | 7.29e-06
12 | 1009.35 |  | 0.0018233
13 | 1009.3 |  | 5.329e-05
14 | 1009.29 |  | 0.00029929
15 | 1009.27 |  | 0.0013913
16 | 1009.29 |  | 0.00029929
17 | 1009.28 |  | 0.00074529
18 | 1009.3 |  | 5.329e-05
19 | 1009.31 |  | 7.29e-06
20 | 1009.31 |  | 7.29e-06
21 | 1009.31 |  | 7.29e-06
22 | 1009.3 |  | 5.329e-05
23 | 1009.25 |  | 0.0032833
24 | 1009.29 |  | 0.00029929
25 | 1009.28 |  | 0.00074529
26 | 1009.26 |  | 0.0022373
27 | 1009.28 |  | 0.00074529
28 | 1009.27 |  | 0.0013913
29 | 1009.31 |  | 7.29e-06
30 | 1009.27 |  | 0.0013913
31 | 1009.27 |  | 0.0013913
32 | 1009.31 |  | 7.29e-06
33 | 1009.29 |  | 0.00029929
34 | 1009.26 |  | 0.0022373
35 | 1009.29 |  | 0.00029929
36 | 1009.29 |  | 0.00029929
37 | 1009.26 |  | 0.0022373
38 | 1009.3 |  | 5.329e-05
39 | 1009.25 |  | 0.0032833
40 | 1009.26 |  | 0.0022373
41 | 1009.29 |  | 0.00029929
42 | 1009.31 |  | 7.29e-06
43 | 1009.31 |  | 7.29e-06
44 | 1009.3 |  | 5.329e-05
45 | 1009.31 |  | 7.29e-06
46 | 1009.31 |  | 7.29e-06
47 | 1009.29 |  | 0.00029929
48 | 1009.31 |  | 7.29e-06
49 | 1009.31 |  | 7.29e-06
50 | 1009.32 |  | 0.00016129
51 | 1009.33 |  | 0.00051529
52 | 1009.29 |  | 0.00029929
53 | 1009.3 |  | 5.329e-05
54 | 1009.32 |  | 0.00016129
55 | 1009.34 |  | 0.0010693
56 | 1009.33 |  | 0.00051529
57 | 1009.33 |  | 0.00051529
58 | 1009.33 |  | 0.00051529
59 | 1009.34 |  | 0.0010693
60 | 1009.33 |  | 0.00051529
61 | 1009.34 |  | 0.0010693
62 | 1009.3 |  | 5.329e-05
63 | 1009.34 |  | 0.0010693
64 | 1009.3 |  | 5.329e-05
65 | 1009.32 |  | 0.00016129
66 | 1009.34 |  | 0.0010693
67 | 1009.32 |  | 0.00016129
68 | 1009.3 |  | 5.329e-05
69 | 1009.32 |  | 0.00016129
70 | 1009.34 |  | 0.0010693
71 | 1009.33 |  | 0.00051529
72 | 1009.34 |  | 0.0010693
73 | 1009.32 |  | 0.00016129
74 | 1009.33 |  | 0.00051529
75 | 1009.34 |  | 0.0010693
76 | 1009.34 |  | 0.0010693
77 | 1009.36 |  | 0.0027773
78 | 1009.34 |  | 0.0010693
79 | 1009.33 |  | 0.00051529
80 | 1009.34 |  | 0.0010693
81 | 1009.35 |  | 0.0018233
82 | 1009.36 |  | 0.0027773
83 | 1009.33 |  | 0.00051529
84 | 1009.33 |  | 0.00051529
85 | 1009.33 |  | 0.00051529
86 | 1009.34 |  | 0.0010693
87 | 1009.33 |  | 0.00051529
88 | 1009.3 |  | 5.329e-05
89 | 1009.32 |  | 0.00016129
90 | 1009.33 |  | 0.00051529
91 | 1009.32 |  | 0.00016129
92 | 1009.29 |  | 0.00029929
93 | 1009.32 |  | 0.00016129
94 | 1009.32 |  | 0.00016129
95 | 1009.34 |  | 0.0010693
96 | 1009.33 |  | 0.00051529
97 | 1009.33 |  | 0.00051529
98 | 1009.34 |  | 0.0010693
99 | 1009.35 |  | 0.0018233
100 | 1009.33 |  | 0.00051529

## Wilgotność
Nr. pomiaru | Wartość Hn | Wartość średnia Hś | (Hn-Hś)^2 | Odchylenie standardowe średniej | Niepewność standardowa średniej | Rozdzielczość przyrządu | Niepewność związana z rozdzielczością | Niepewność złożona | Niepewność rozszeżona | Wynik pomiaru
1 | 31.08 | 31.5348 | 0.20684 | 0.43697 | 0.043697 | 0.18 | 0.051962 | 0.067893 | 0.20368 | 31,53 ± 0,20
2 | 31.09 |  | 0.19785
3 | 31.04 |  | 0.24483
4 | 31.03 |  | 0.25482
5 | 31.08 |  | 0.20684
6 | 31.1 |  | 0.18905
7 | 31.1 |  | 0.18905
8 | 31.11 |  | 0.18046
9 | 31.23 |  | 0.092903
10 | 31.26 |  | 0.075515
11 | 31.27 |  | 0.070119
12 | 31.25 |  | 0.081111
13 | 31.21 |  | 0.1055
14 | 31.27 |  | 0.070119
15 | 31.2 |  | 0.11209
16 | 31.16 |  | 0.14048
17 | 31.13 |  | 0.16386
18 | 31.13 |  | 0.16386
19 | 31.14 |  | 0.15587
20 | 31.16 |  | 0.14048
21 | 31.19 |  | 0.11889
22 | 31.25 |  | 0.081111
23 | 31.29 |  | 0.059927
24 | 31.35 |  | 0.034151
25 | 31.41 |  | 0.015575
26 | 31.48 |  | 0.003003
27 | 32.06 |  | 0.27584
28 | 32.36 |  | 0.68096
29 | 32.61 |  | 1.1561
30 | 32.56 |  | 1.051
31 | 32.57 |  | 1.0716
32 | 32.47 |  | 0.8746
33 | 32.42 |  | 0.78358
34 | 32.36 |  | 0.68096
35 | 32.3 |  | 0.58553
36 | 32.42 |  | 0.78358
37 | 32.6 |  | 1.1347
38 | 32.48 |  | 0.8934
39 | 32.24 |  | 0.49731
40 | 32.03 |  | 0.24522
41 | 31.87 |  | 0.11236
42 | 31.72 |  | 0.034299
43 | 31.64 |  | 0.011067
44 | 31.58 |  | 0.002043
45 | 31.54 |  | 2.704e-05
46 | 31.5 |  | 0.001211
47 | 31.48 |  | 0.003003
48 | 31.44 |  | 0.008987
49 | 31.43 |  | 0.010983
50 | 31.41 |  | 0.015575
51 | 31.4 |  | 0.018171
52 | 31.38 |  | 0.023963
53 | 31.35 |  | 0.034151
54 | 31.39 |  | 0.020967
55 | 31.46 |  | 0.005595
56 | 31.47 |  | 0.004199
57 | 31.44 |  | 0.008987
58 | 31.42 |  | 0.013179
59 | 31.42 |  | 0.013179
60 | 31.44 |  | 0.008987
61 | 31.51 |  | 0.00061504
62 | 31.73 |  | 0.038103
63 | 31.98 |  | 0.1982
64 | 32.23 |  | 0.4833
65 | 32.14 |  | 0.36627
66 | 32.06 |  | 0.27584
67 | 31.99 |  | 0.20721
68 | 31.94 |  | 0.16419
69 | 31.95 |  | 0.17239
70 | 31.82 |  | 0.081339
71 | 31.81 |  | 0.075735
72 | 31.64 |  | 0.011067
73 | 31.58 |  | 0.002043
74 | 31.51 |  | 0.00061504
75 | 31.63 |  | 0.009063
76 | 31.75 |  | 0.046311
77 | 31.66 |  | 0.015675
78 | 31.46 |  | 0.005595
79 | 31.3 |  | 0.055131
80 | 31.23 |  | 0.092903
81 | 31.21 |  | 0.1055
82 | 31.19 |  | 0.11889
83 | 31.21 |  | 0.1055
84 | 31.27 |  | 0.070119
85 | 31.28 |  | 0.064923
86 | 31.24 |  | 0.086907
87 | 31.21 |  | 0.1055
88 | 31.28 |  | 0.064923
89 | 31.33 |  | 0.041943
90 | 31.33 |  | 0.041943
91 | 31.32 |  | 0.046139
92 | 31.24 |  | 0.086907
93 | 31.22 |  | 0.099099
94 | 31.24 |  | 0.086907
95 | 31.24 |  | 0.086907
96 | 31.17 |  | 0.13308
97 | 31.1 |  | 0.18905
98 | 31.08 |  | 0.20684
99 | 31.07 |  | 0.21604
100 | 31.06 |  | 0.22544